*Załącznik nr 1a do SIWZ*

*(załącznik nr 5 do wzoru umowy nr …… z dnia ……..)*

 Formularz oferty dla zadania nr 1

Ja (My), niżej podpisany(ni)

....................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz :

....................................................................................................................................................

 (pełna nazwa Wykonawcy)

 ....................................................................................................................................................

(adres siedziby Wykonawcy)

REGON .............................................. Nr NIP ..........................................................................

Nr KRS/CEIDG...........................................................................................................................

Nr konta bankowego: .................................................................................................................

nr telefonu ............................................................. nr faxu ........................................................

e-mail ……………………………………………………………………………………………………

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

**Przebudowę wewnętrznych sieci na terenie Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w m. Koszalin – część 2**

 **sprawa 06/19**

**składam(y) niniejszą ofertę i:**

1. Zobowiązuję(jemy) się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwana dalej „siwz” za cenę ryczałtową:

**brutto ........................................................ zł**, w tym obowiązujący podatek VAT.

1. Oświadczam(y), że zapoznaliśmy się ze siwz udostępnioną przez Zamawiającego i nie wnoszę(nie wnosimy) do niej zastrzeżeń.
2. Oświadczam(y), że jestem(śmy) związany(ni) niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
3. Oświadczam(y), że w razie wybrania mojej(naszej) oferty zobowiązuję(jemy) się do podpisania umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8a do siwz.
4. Oświadczam(y), że powierzę(rzymy) Podwykonawcom wykonanie następującej części zamówienia (jeżeli Wykonawca przewiduje udział Podwykonawców) **w zakresie:**

……………………………………………………………………………………………………………

*(należy wskazać nazwę podmiotu)*

……………………………………………………………………………………………………………

*(należy wskazać nazwę podmiotu)*

……………………………………………………………………………………………………………

*(należy wskazać nazwę podmiotu)*

……………………………………………………………………………………………………………

*(należy wskazać nazwę podmiotu)*

……………………………………………………………………………………………………………

*(należy wskazać nazwę podmiotu)*

……………………………………………………………………………………………………………

*(należy wskazać nazwę podmiotu)*

1. Oświadczam(y), że oferta nie zawiera/ zawiera (właściwe podkreślić **– nie podkreślenie Zamawiający będzie traktował, że oferta nie zawiera tajemnicy przedsiębiorstwa**) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:

………………………………………….………………………………………………………………

………………………………………….………………………………………………………………

1. Oświadczam(y), że udzielam(y) **60 m-cy gwarancji podstawowej** na roboty budowlane
i dodatkowo udzielam(y) .…………… m-cy wydłużenia okresu gwarancji ponad okres gwarancji podstawowej na szczelność wybudowanej sieci wodociągowej **(przedział 0-120 miesięcy);**

***UWAGA: w zakresie dodatkowej gwarancji!***

***Zamawiający, w zależności od sposobu wypełnienia przez Wykonawcę pkt 7 formularza ofertowego w zakresie oświadczenia dotyczącego gwarancji dodatkowej, będzie traktował zapisy w tym pkt. w następujący sposób:***

***- wpisanie zera, nie wypełnienie lub wykreślenie:*** *oznacza, że Wykonawca nie udziela dodatkowej gwarancji,*

***- wpisanie cyfry większej niż 120:*** *oznacza, że Wykonawca udziela dodatkowej gwarancji w wymiarze maksymalnym, czyli 120 miesięcy.*

1. Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia zrealizuję(jemy) w terminie zgodnym ze siwz.
2. Oświadczam(y), że zapoznałem (liśmy) się z treścią wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 8a do siwz i nie wnoszę(wnosimy) do niej uwag, w szczególności w zakresie wysokości oraz warunków naliczania kar umownych.
3. Oświadczam(y), że akceptuję(jemy) wymagania Zamawiającego zawarte w Rozdziale XV siwz (Opis przedmiotu zamówienia) dotyczące obowiązku zatrudnienia osób na umowę o pracę przy realizacji niniejszego zamówienia, wynikający z klauzuli zatrudnieniowej określonej w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, na warunkach i w terminach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8a do siwz.
4. W związku z Rozdziałem V pkt 8 ppkt 3 siwz wskazuję (my), że odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Zamawiający może pozyskać samodzielnie z następującej ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych:

 https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu

 https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx

Uwaga:

Zaznaczyć właściwą dla Wykonawcy bazę

1. Czy Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem\*

□ tak

□ nie

\* zaznaczyć właściwe – zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s.36)

 Małe przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

 Średnie przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 miliony EUR.

1. Oświadczam(y), że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO\*\* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*\*\*

**\*\*** Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,
str. 1)

**\*\*\*** W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust 4 lub art. 14 ust. 5 RODO Wykonawca oświadczenia nie składa (tj. usuwa treść oświadczenia poprzez jego wykreślenie)

Oświadczam(my), że na ofertę składają się następujące dokumenty/oświadczenia:

1. ..........................................................................
2. ...........................................................................
3. ...........................................................................
4. ...........................................................................

....................................., dnia .......................

 .............................................................................

(podpis(y) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentacji Wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika Wykonawców)

UWAGA:

1. Do oferty Wykonawca dołączy oświadczenie zgodne z załącznikiem nr 2 oraz nr 3 do siwz.

1. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej –Wykonawca złoży samodzielnie w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na jego stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

*Załącznik nr 1b do SIWZ*

*(załącznik nr 7 do wzoru umowy nr …… z dnia ……..)*

 Formularz oferty dla zadania nr 2

Ja (My), niżej podpisany(ni)

....................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz :

....................................................................................................................................................

 (pełna nazwa Wykonawcy)

 ....................................................................................................................................................

(adres siedziby Wykonawcy)

REGON .............................................. Nr NIP ..........................................................................

Nr KRS/CEIDG...........................................................................................................................

Nr konta bankowego: .................................................................................................................

nr telefonu ............................................................. nr faxu ........................................................

e-mail ……………………………………………………………………………………………………

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

**Przebudowę wewnętrznych sieci na terenie Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w m. Koszalin – część 2**

 **sprawa 06/19**

**składam(y) niniejszą ofertę i:**

1. Zobowiązuję(jemy) się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwana dalej „siwz” za cenę ryczałtową:

**brutto ........................................................ zł**, w tym obowiązujący podatek VAT.

1. Oświadczam(y), że zapoznaliśmy się ze siwz udostępnioną przez Zamawiającego i nie wnoszę(nie wnosimy) do niej zastrzeżeń.
2. Oświadczam(y), że jestem(śmy) związany(ni) niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
3. Oświadczam(y), że w razie wybrania mojej(naszej) oferty zobowiązuję(jemy) się do podpisania umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8a do siwz.
4. Oświadczam(y), że powierzę(rzymy) Podwykonawcom wykonanie następującej części zamówienia (jeżeli Wykonawca przewiduje udział Podwykonawców) **w zakresie:**

……………………………………………………………………………………………………………

*(należy wskazać nazwę podmiotu)*

……………………………………………………………………………………………………………

*(należy wskazać nazwę podmiotu)*

……………………………………………………………………………………………………………

*(należy wskazać nazwę podmiotu)*

……………………………………………………………………………………………………………

*(należy wskazać nazwę podmiotu)*

……………………………………………………………………………………………………………

*(należy wskazać nazwę podmiotu)*

……………………………………………………………………………………………………………

*(należy wskazać nazwę podmiotu)*

1. Oświadczam(y), że oferta nie zawiera/ zawiera (właściwe podkreślić **– nie podkreślenie Zamawiający będzie traktował, że oferta nie zawiera tajemnicy przedsiębiorstwa**) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:

………………………………………….………………………………………………………………

………………………………………….………………………………………………………………

1. Oświadczam(y), że udzielam(y) **60 m-cy gwarancji podstawowej** na roboty budowlane
i dodatkowo udzielam(y) .…………… m-cy wydłużenia okresu gwarancji ponad okres gwarancji podstawowej **na szczelność i drożność wybudowanej sieci kanalizacyjnej (przedział 0-120 miesięcy);**

***UWAGA: w zakresie dodatkowej gwarancji!***

***Zamawiający, w zależności od sposobu wypełnienia przez Wykonawcę pkt 7 formularza ofertowego w zakresie oświadczenia dotyczącego gwarancji dodatkowej, będzie traktował zapisy w tym pkt. w następujący sposób:***

***- wpisanie zera, nie wypełnienie lub wykreślenie:*** *oznacza, że Wykonawca nie udziela dodatkowej gwarancji,*

***- wpisanie cyfry większej niż 120:*** *oznacza, że Wykonawca udziela dodatkowej gwarancji w wymiarze maksymalnym, czyli 120 miesięcy.*

1. Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia zrealizuję(jemy) w terminie zgodnym ze siwz z uwzględnieniem skrócenia terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w pkt 9 formularza oferty.
2. Oświadczam(y), że deklarujemy skrócenie terminu realizacji skrócenie terminu realizacji robót budowlanych o …..… dni **(w przedziale 0-30 dni).**

**W przypadku nie wypełnienia pkt 9 Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie deklaruje skrócenia terminu realizacji zadania (0 pkt w tym kryterium), wpisanie cyfry większej niż 30 Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca skróci termin realizacji zamówienia o 30 dni**.

1. Oświadczam(y), że zapoznałem (liśmy) się z treścią wzoru umowy stanowiącą załącznik nr 8b do siwz i nie wnoszę(wnosimy) do niej uwag, w szczególności w zakresie wysokości oraz warunków naliczania kar umownych.
2. Oświadczam(y), że akceptuję(jemy) wymagania Zamawiającego zawarte w Rozdziale XV siwz (Opis przedmiotu zamówienia) dotyczące obowiązku zatrudnienia osób na umowę o pracę przy realizacji niniejszego zamówienia, wynikający z klauzuli zatrudnieniowej określonej w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, na warunkach i w terminach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8b do siwz.
3. W związku z Rozdziałem V pkt 8 ppkt 3 siwz wskazuję (my), że odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Zamawiający może pozyskać samodzielnie z następującej ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych:

 https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu

 <https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx>

Uwaga:

Zaznaczyć właściwą dla Wykonawcy bazę

1. Czy Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem\*

□ tak

□ nie

\* zaznaczyć właściwe – zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s.36)

 Małe przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

 Średnie przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 miliony EUR.

1. Oświadczam(y), że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO\*\* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*\*\*

**\*\*** Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,
str. 1)

**\*\*\*** W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust 4 lub art. 14 ust. 5 RODO Wykonawca oświadczenia nie składa (tj. usuwa treść oświadczenia poprzez jego wykreślenie)

Oświadczam(my), że na ofertę składają się następujące dokumenty/oświadczenia:

1. ..........................................................................
2. ...........................................................................
3. ...........................................................................
4. ...........................................................................

....................................., dnia ....................... ............................................................................

(podpis(y) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentacji Wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika Wykonawców)

UWAGA:

1. Do oferty Wykonawca dołączy oświadczenie zgodne z załącznikiem nr 2 oraz nr 3 do siwz.

1. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej –Wykonawca złoży samodzielnie w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na jego stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

***Załącznik nr 2 do siwz***

...............................................

 ( pieczęć Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA**

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 , z późn. zm.)

Ja (my), niżej podpisany(ni)

.......................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz :

.......................................................................................................................................

(pełna nazwa Wykonawcy)

.......................................................................................................................................

(adres siedziby Wykonawcy)

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

**„Przebudowę wewnętrznych sieci na terenie Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w m. Koszalin – część 2”**

**– sprawa 06/19**

oświadczam(my), że w stosunku do Wykonawcy, którego reprezentuję/jemy nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania w sytuacjach określonych w Rozdziale V pkt 1 siwz.

....................................., dnia ....................... ............................................................................

(podpis(y) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentacji Wykonawcy)

Oświadczam **¹**, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. .………………………………………………………………………………………………… ustawy Pzp *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).*

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

....................................., dnia ....................... ............................................................................

(podpis(y) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentacji Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA¹:**

Oświadczam**¹**, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

*(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

....................................., dnia ....................... ............................................................................

(podpis(y) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentacji Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA¹:**

Oświadczam**¹**, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych Podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 *(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

....................................., dnia ....................... .........................................................................

(podpis(y) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentacji Wykonawcy)

**1) Wypełnić, jeżeli dotyczy**

*Załącznik nr 3 do SIWZ*

................................................................

(pieczęć Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I PODMIOTACH TRZECICH**

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.)

Ja (My), niżej podpisany(ni)

....................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz :

....................................................................................................................................................

 (pełna nazwa Wykonawcy)

....................................................................................................................................................

 (adres siedziby Wykonawcy)

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

**„Przebudowę wewnętrznych sieci na terenie Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w m. Koszalin – część 2”**

**– sprawa 06/19**

1. **OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

Oświadczam/y, że Wykonawca, którego reprezentuję/jemy spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w Rozdziale V pkt 2 siwz.

................................., dnia .......................

 .......................................................................................

(podpis(y) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentacji Wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika Wykonawców)

1. **OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA** (należy wypełnić, jeżeli Wykonawca przewiduje udział podmiotów trzecich)**:**
2. Oświadczam/y, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w Rozdziale V pkt 2 siwz Wykonawca*,* którego reprezentuję/jemy polega na zasobach następującego/ych podmiotu/ów (trzeciego/ich):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Pełna nazwa/firma i adres oraz KRS/CEiDG podmiotu trzeciego** | **Wskazanie warunku określonego w Rozdziale V pkt 2, którego dotyczy wsparcie podmiotu trzeciego**  |
| **1.** |  |  |
| **2.** |  |  |

1. Oświadczam, że podmiot/ty wymienione w pkt II. ppkt 1 nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania w sytuacjach określonych w Rozdziale V pkt 1 siwz.

....................................., dnia .......................

 ......................................................................................

(podpis(y) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentacji Wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika Wykonawców)

*Załącznik nr 4 do siwz*

................................................................

(pieczęć Wykonawcy)

Ja (My), niżej podpisany(ni)

..................................................................................................................................................................,

działając w imieniu i na rzecz :

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

(pełna nazwa i adres siedziby Wykonawcy)

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

**„Przebudowę wewnętrznych sieci na terenie Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w m. Koszalin – część 2”**

przedkładam(my):

**WYKAZ OSÓB, SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

(dotyczy dokumentów niejawnych)

| **Lp.** | **Zakres sprawowanej funkcji** | **Imię i nazwisko,****PESEL** | **Uprawnienia i klauzula dostępu do informacji niejawnych** | **Informacja na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacja o podstawie do dysponowania tą osobą** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kierownik przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawyz dnia 05.08.2010r. o ochronie informacji niejawnych(Dz. U. z 2018 r. poz. 412, z późn. zm.) (1)  |  | 1. Nr poświadczenia bezpieczeństwa: ..............................................................., klauzula dostępu ……………………..….., wydane przez …………………….....…….., ważne do dnia ……………………
2. Nr zaświadczenia o przeszkoleniu z zakresu ochrony inf. niejawnych: ………………………………………..….. z dnia ……………………, przeprowadzone przez …………...…………………………
 |  |
|  | Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych(2)  |  | 1. Nr poświadczenie bezpieczeństwa: ..............................................................., klauzula dostępu ……………………..….., wydane przez …………………….....…….., ważne do dnia ……………………
2. Nr zaświadczenia o przeszkoleniu z zakresu ochrony inf. niejawnych: ………………………………………..….. z dnia ……………………, przeprowadzone przez …………...…………………………
 |  |
|  | Geodeta o uprawnieniach zawodowych w zakresie wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych oraz geodezyjnej obsługi inwestycji w oparciu o akredytowany system teleinformatyczny Zamawiającego  |  | 1. Nr poświadczenia bezpieczeństwa: ...................................................................., klauzula dostępu ………………..……….., wydane przez …….………………………, ważne do dnia ………………….………… 2. Nr zaświadczenia o przeszkoleniu z zakresu ochrony inf. niejawnych: …………………………………………….. z dnia ……………………, przeprowadzone przez ………………………………………,  |  |
|  | Kierownik budowy uprawniony do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, tj. uprawnienie budowlane do kierowania robotami o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych |  | 1. Nr upoważnienia\*/ poświadczenia\*bezpieczeństwa (\*niepotrzebne skreślić): ...................................................................., klauzula dostępu ………………..……….., wydane przez …….………………………, ważne do dnia ………………….…………
2. Nr zaświadczenia o przeszkoleniu z zakresu ochrony inf. niejawnych: …………………………………………….. z dnia ……………………, przeprowadzone przez ………………………………………,
 |  |

W przypadku, gdy Wykonawca **dysponuje bezpośrednio** osobą zdolną do wykonania zamówienia – wówczas istnieje stosunek prawny bezpośrednio pomiędzy Wykonawcą, a osobą zdolną do wykonania zamówienia, np.: umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa o świadczenie usług, umowa przedwstępna lub samozatrudnienie się osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.

W przypadku, gdy Wykonawca **dysponuje pośrednio** osobą zdolną do wykonywania zamówienia – wówczas istnieje więź prawna pomiędzy Wykonawcą, a podmiotem trzecim. **W takim przypadku należy złożyć stosowne zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia tej osoby.**

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

1. - jeśli kierownik przedsiębiorcy nie posiada poświadczenia bezpieczeństwa w kolumnie **Uprawnienia i klauzula dostępu do informacji niejawnych** w pkt 1 należy wpisać **„***Nie posiada***”.**
2. - jeśli pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych nie został powołany w kolumnie **Imię i nazwisko** należy wpisać „*Nie został powołany*”, pozostałe kolumny pozostawić bez wypełnienia.

Oświadczam, że osoba wskazana w ww. wykazie w poz. 2 posiada obywatelstwo polskie, wykształcenie wyższe, odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa oraz zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych, zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018r. poz. 412, z późn. zm.).

Oświadczam, że osoba/y wskazana/ne w ww. wykazie poz. 1, 3 i 4.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

(wskazać osobę/y i pełnioną/e przez nią/e funkcję/e w trakcie realizacji umowy)

posiada/ją odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa lub upoważnienie wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej oraz zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych, zgodnie art. 16 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412, z późn. zm.).

....................................., dnia ....................... .................................................................

(podpis(y) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentacji Wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika Wykonawców)

***Załącznik nr 4a do siwz***

................................................................

(pieczęć Wykonawcy)

Ja (My), niżej podpisany(ni)

...................................................................................................................................................,

działając w imieniu i na rzecz :

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

(pełna nazwa i adres siedziby Wykonawcy)

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

**Przebudowę wewnętrznych sieci na terenie Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w m. Koszalin – część 2**

 **– sprawa 06/19**

przedkładam(my):

**WYKAZ OSÓB, SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

**w zakresie kierowania robotami budowlanymi**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zakres wykonywanych czynności (funkcja)** | **Imię i nazwisko** | **Nr decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych i organ wydający decyzję oraz numer uprawnień budowlanych i data ich ważności** | **Informacja o dysponowaniu osobą**bezpośrednio\*/pośrednio\*\* | **Nazwa (firma) podmiotu na którego zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp**/wypełnić jeżeli dotyczy/ **\*\*\*** |
| Kierownik budowy uprawniony do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, tj. uprawnienie budowlane do kierowania robotami o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych |  |  |  |  |
| osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi branży budowlanej o specjalności konstrukcyjno-budowlanej |  |  |  |  |

**Wraz z wykazem przedstawiam (my) aktualne zaświadczenia potwierdzające, że wymienione w wykazie osoby są członkami właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.**

………………….., dnia …………………… ......................................................

 (podpis(y) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentacji Wykonawcy)

\*W przypadku, gdy Wykonawca **dysponuje bezpośrednio** osobą zdolną do wykonania zamówienia – wówczas istnieje stosunek prawny bezpośrednio pomiędzy Wykonawcą, a osobą zdolną do wykonania zamówienia, np.: umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa o świadczenie usług, umowa przedwstępna lub samozatrudnienie się osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.

\*\* W przypadku, gdy Wykonawca **dysponuje pośrednio** osobą zdolną do wykonywania zamówienia – wówczas istnieje więź prawna pomiędzy Wykonawcą, a podmiotem trzecim. **W takim przypadku należy złożyć stosowne zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia tej osoby.**

\*\*\* W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

*Załącznik nr 5a do SIWZ*

...............................................................

(pieczęć Wykonawcy)

Ja (My), niżej podpisany(ni)

....................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz :

....................................................................................................................................................

 (pełna nazwa Wykonawcy)

....................................................................................................................................................

 (adres siedziby Wykonawcy)

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

**„Przebudowę wewnętrznych sieci na terenie Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w m. Koszalin – część 2”**

**– sprawa 06/19**

Przedstawiam(my): **WYKAZ MATERIAŁÓW RÓWNOWAŻNYCH dla zadania nr 1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.**  | **Nazwa materiału wskazana przez Zamawiającego** | **Cechy jakie musi spełniać materiał równoważny** | **Nazwa i producent materiału równoważnego oferowanego przez Wykonawcę oraz jego parametry** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **1.** | Rury i kształtki PE SDR 17 PN 10 typu Wavin | - do wody pitnej, - wyprodukowane z PE 100,- dopuszczenie do stosowania w drogownictwie - aprobata techniczna IBDiM- wyprodukowane zgodnie z  normą PN-EN 12201-2:2012 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej Polietylen (PE) Część 2: Rury- grubość ścianki zgodna z grubością ścianki zawartą w projekcie dla poszczególnych średnic.- ciśnienie nominalne 10 PN (10 bar dla wody)- posiada Atest Higieniczny,- materiał musi być kompatybilny z materiałem przekazywanym przez Zamawiającego Wykonawcy | Nazwa i producent:………………………………………………Parametry:……………………………………………… |
| **2.** | Rury i kształtki PCV - U do kanalizacji zewnętrznej kl. Stypu Wavin | - do grawitacyjnego odprowadzania ścieków sanitarnych i wody deszczowej;- wykonane z PVC-U, czyli nieplastyfikowanego polichlorku winylu, gładkościenne ze ścianką litą jednorodną charakteryzujące się jednorodnym materiałem w przekroju rury;- wyprodukowane zgodnie z PN-EN 1401-1:2009 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U)” lub równoważnej;- rury wraz z uszczelkami muszą być odporne na maksymalną temperaturę transportowanego medium (ścieków sanitarnych i deszczowych) do min. 50ºC w przepływie ciągłym i min. 60ºC w przepływie chwilowym (do 5 min).- rury powinny posiadać uszczelki wargowe typu BL (z SBR ). Połączenia kielichowo-uszczelkowe powinny zapewniać szczelność 0,5 bara wg PN-EN 476:2011 lub równoważnej;- stosunek sztywności obwodowej do grubości ścianek - SDR 34; - obszar zastosowania rur – UD;- znakowane zewnętrznie (wszystkie średnice) i wewnętrznie (od średnicy ≥ 200 mm); - rury muszą być odporne na dichlorometan (zgodnie z wymaganiami PN-EN 1401 lub równoważnej), odporność potwierdzona winna być przez certyfikowane laboratorium, dzięki czemu potwierdzony zostanie odpowiedni stopień zżelowania PVC-U i wysoka jakość materiału;- odporne chemicznie w zakresie pH 2-12 (na agresywne środowisko ścieków, oparów, wód gruntowych), odporność chemiczna dla rur wg ISO/TR 10358:1993 lub równoważnej, dla uszczelek ISO/TR 7620 lub równoważnej; -- materiał musi być kompatybilny z materiałem przekazywanym przez Zamawiającego Wykonawcy | Nazwa i producent:………………………………………………Parametry:……………………………………………… |
| **3.** | Zasuwa typu Hawle | - zasuwa klinowa, równoprzelotowa zgodna z EN 1074-1 i EN 1074-2- korpus i pokrywa z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18, zabezpieczone zewnątrz i wewnątrz antykorozyjnie (epoksydowane),- klin z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18 z zawulkanizowaną zewnątrz i wewnątrz powłoką elastomerową- prowadzenie klina z tworzywa odpornego na zużycie- nakrętka klina z mosiądzu CuZn40Pb2- tuleja do uszczelek typu O-ring z mosiądzu, mocowana w korpusie poprzez ryglowanie bagnetowe, zabezpieczona przed wykręceniem; wielokrotne uszczelnienie uszczelkami typu O-ring,- uszczelki typu O-ring z elastomeru,- uszczelka płaska pokrywy z elastomeru,- posiadająca Atest Higieniczny,- materiał musi być kompatybilny z materiałem przekazywanym przez Zamawiającego Wykonawcy | Nazwa i producent:………………………………………………Parametry:……………………………………………… |
| **4.** | Studzienka wodomierzowa typu Havle | - studzienka z tworzywa sztucznego do zainstalowania wodomierza o nominalnym natężeniu przepływu Qn=1,5 m3/h lub 2,5 m3/h. Do stosowania w przyłączach wodociągowych z rur PE o średnicy zewnętrznej 32, 40 lub 50 mm.- obudowa i pokrywa wykonane z polipropylenu. - zewnętrzne wzmocnienia (usztywnienia) pozwalające na zabudowę w ziemi. - pokrywa od wewnątrz musi posiadać izolację cieplną grubości min. 100 mm. - studzienka przystosowana do odczytu i kontroli wodomierza za pomocą uchwytu wyciągającego zestaw wodomierzowy na poziom terenu. | Nazwa i producent:………………………………………………Parametry:……………………………………………… |
| **5.** | Elementy studni betonowej typu Ekol – Unicon lub Matbet (kręgi, studnia, pokrywa) oraz zbiorniki. | - wykonane wg Normy PN-EN 1917;- aprobata Techniczna: ITB: - aprobata Techniczna IBDiM - stopień wodoszczelności W8,- nasiąkliwość mniejsza niż 5%,- mrozoodporność w wodzie F150.- łączenie elementów za pomocą uszczelek gumowych, zaprawy wodoszczelnej, żywicy epoksydowej lub uszczelek bentonitowych.- właz (wg normy PN-EN 124) i stopnie złazowe (wg normy PN-EN 13101). | Nazwa i producent:………………………………………………Parametry:……………………………………………… |
| **6.** | Kształtki żeliwne typu Hawle | - wykonane zgodnie z EN 545- ciśnienie robocze bar woda (PN 16) - wykonane z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18, zewnątrz i wewnątrz epoksydowane- posiadające Atest Higieniczny. | Nazwa i producent:………………………………………………Parametry:……………………………………………… |
| **7.** | Zawór zwrotny antyskażeniowy typu Hawle | - zawór zwrotny, kołnierzowy, z miękkim uszczelnieniem,- zastosowanie dla wody pitnej,- membrana uszczelniająca,- zawór zgodny z EN 1074-3- długość zabudowy zgodnie z EN 558 GR 48- brak elementów ruchomych- całkowite zamknięcie nawet przy różnicy ciśnień 0,5 bar- korpus i gniazdo z żeliwa sferoidalnego, EN-GJS-400-15, epoksydowane- membrana z EPDM- śruby ze stali nierdzewnej A2,- posiadający Atest Higieniczny. | Nazwa i producent:………………………………………………Parametry:……………………………………………… |
| **8.** | Wodomierze sprzężone typu MWN/JS, typu MWN, typu WS, typu JS | - parametry techniczne - zgodne z parametrami osiąganymi przez wodomierz wskazany w projekcie,- posiadający atest higieniczny.- spełniający wymagania:\* *OIML R-49-1:2006 – Wodomierze przeznaczone do pomiaru zimnej wody pitnej i ciepłej wody Część I: Wymagania metrologiczne i techniczne,**\* OIML R-49-2:2004 – Wodomierze przeznaczone do pomiaru zimnej wody pitnej i ciepłej wody Część 2: Metody badań,**\* EN 14154-1:2005+A1 – Wodomierze – Część 1 : Wymagania ogólne**\* EN 14154-2:2005+A1 – Wodomierze – Część 2 : Instalacja i warunki użytkowania,**\* EN 14154-3:2005+A1 – Wodomierze – Część 3 : Metody i wyposażenie do badań.* | Nazwa i producent:………………………………………………Parametry:……………………………………………… |

…........................, dnia ................. ................................................................................................

(podpis(y) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentacji Wykonawcy)

**UWAGA:**

**Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia tej tabeli, jeśli Wykonawca zamierza przy wykonywaniu zamówienia zastosować materiały równoważne w odniesieniu do materiałów (produktów) wskazanych przez Zamawiającego w kolumnie nr 2 tabeli. Wypełnienie tabeli polega na wskazaniu w kolumnie nr 4 nazwy oraz producenta materiału równoważnego oferowanego przez Wykonawcę, a następnie wskazaniu jego parametrów, które nie mogą być gorsze niż parametry z kolumny nr 3.**

**Dopuszczalne jest także wpisanie w kol. nr 4 nazwy i producenta materiału równoważnego, a określenie jego parametrów można wykazać poprzez dołączenie do opisu kart technicznych, katalogowych proponowanych materiałów lub innych dokumentów dzięki, którym Zamawiający będzie mógł określić równoważność zaproponowanego produktu.**

**W przypadku nie wypełnionych pozycji opisu materiałów równoważnych, Zamawiający uzna, iż dla tego materiału Wykonawca nie będzie stosował materiałów równoważnych podczas realizacji zamówienia.**

**Treść tego załącznika będzie stanowiła uzupełnienie treści załącznika nr 4 do wzoru umowy.**

*Załącznik nr 5b do SIWZ*

...............................................................

(pieczęć Wykonawcy)

Ja (My), niżej podpisany(ni)

....................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz :

....................................................................................................................................................

 (pełna nazwa Wykonawcy)

....................................................................................................................................................

 (adres siedziby Wykonawcy)

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

**„Przebudowę wewnętrznych sieci na terenie Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w m. Koszalin – część 2”**

**– sprawa 06/19**

Przedstawiam(my): **WYKAZ MATERIAŁÓW RÓWNOWAŻNYCH dla zadania nr 2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.**  | **Nazwa materiału wskazana przez Zamawiającego** | **Cechy jakie musi spełniać materiał równoważny** | **Nazwa i producent materiału równoważnego oferowanego przez Wykonawcę oraz jego parametry** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **1.** | Elementy studni betonowej typu Ekol – Unicon lub Matbet (kręgi, studnia, pokrywa) oraz zbiorniki: separator lamelowy i osadnik | - wykonane wg Normy PN-EN 1917;- aprobata Techniczna: ITB: - aprobata Techniczna IBDiM - stopień wodoszczelności W8,- nasiąkliwość mniejsza niż 5%,- mrozoodporność w wodzie F150.- łączenie elementów za pomocą uszczelek gumowych, zaprawy wodoszczelnej, żywicy epoksydowej lub uszczelek bentonitowych.- właz (wg normy PN-EN 124) i stopnie złazowe (wg normy PN-EN 13101).- parametry separatora lamelowego i osadnika z godnie z opisem przedmiotu zamówienia | Nazwa i producent:………………………………………Parametry:………………………………………… |
| **2.** | Rury i kształtki PCV - U do kanalizacji zewnętrznej kl. S typu Wavin | - do grawitacyjnego odprowadzania ścieków sanitarnych i wody deszczowej;- wykonane z PVC-U, czyli nieplastyfikowanego polichlorku winylu, gładkościenne ze ścianką litą jednorodną charakteryzujące się jednorodnym materiałem w przekroju rury;- wyprodukowane zgodnie z PN-EN 1401-1:2009 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U)” lub równoważnej;- rury wraz z uszczelkami muszą być odporne na maksymalną temperaturę transportowanego medium (ścieków sanitarnych i deszczowych) do min. 50ºC w przepływie ciągłym i min. 60ºC w przepływie chwilowym (do 5 min).- rury powinny posiadać uszczelki wargowe typu BL (z SBR ). Połączenia kielichowo-uszczelkowe powinny zapewniać szczelność 0,5 bara wg PN-EN 476:2011 lub równoważnej;- odporne na ścieranie zgodnie z PN-EN 1401-1 (lub równoważnej) oraz PN-EN 13476-2 (lub równoważnej) ;- o sztywności obwodowej SN ≥ 8 kN/m2, stosunek sztywności obwodowej do grubości ścianek - SDR 34; - obszar zastosowania rur – UD;- znakowane zewnętrznie (wszystkie średnice) i wewnętrznie (od średnicy ≥ 200 mm); - rury muszą być odporne na dichlorometan (zgodnie z wymaganiami PN-EN 1401 lub równoważnej), odporność potwierdzona winna być przez certyfikowane laboratorium, dzięki czemu potwierdzony zostanie odpowiedni stopień zżelowania PVC-U i wysoka jakość materiału;- odporne chemicznie w zakresie pH 2-12 (na agresywne środowisko ścieków, oparów, wód gruntowych), odporność chemiczna dla rur wg ISO/TR 10358:1993 lub równoważnej, dla uszczelek ISO/TR 7620 lub równoważnej; -- materiał musi być kompatybilny z materiałem przekazywanym przez Zamawiającego Wykonawcy | Nazwa i producent:………………………………………Parametry:……………………………………… |

…........................, dnia ................. ................................................................................................

(podpis(y) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentacji Wykonawcy)

**UWAGA:**

**Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia tej tabeli, jeśli Wykonawca zamierza przy wykonywaniu zamówienia zastosować materiały równoważne w odniesieniu do materiałów (produktów) wskazanych przez Zamawiającego w kolumnie nr 2 tabeli. Wypełnienie tabeli polega na wskazaniu w kolumnie nr 4 nazwy oraz producenta materiału równoważnego oferowanego przez Wykonawcę, a następnie wskazaniu jego parametrów, które nie mogą być gorsze niż parametry z kolumny nr 3.**

**Dopuszczalne jest także wpisanie w kol. nr 4 nazwy i producenta materiału równoważnego, a określenie jego parametrów można wykazać poprzez dołączenie do opisu kart technicznych, katalogowych proponowanych materiałów lub innych dokumentów dzięki, którym Zamawiający będzie mógł określić równoważność zaproponowanego produktu.**

**W przypadku nie wypełnionych pozycji opisu materiałów równoważnych, Zamawiający uzna, iż dla tego materiału Wykonawca nie będzie stosował materiałów równoważnych podczas realizacji zamówienia.**

**Treść tego załącznika będzie stanowiła uzupełnienie treści załącznika nr 5 do wzoru umowy.**

***Załącznik nr 6 do siwz***

................................................................

(pieczęć Wykonawcy)

Ja (My), niżej podpisany(ni)

....................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz :

....................................................................................................................................................

 (pełna nazwa i adres siedziby Wykonawcy)

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

**„Przebudowa wewnętrznych sieci na terenie Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie – część 2”**

**– sprawa 06/19**

przedkładam(my):

**WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rodzaj roboty budowlanej** (w tym: tytuł zadania, rodzaj sieci, długość sieci**)** | **Wartość wykonanej roboty budowlanej**/brutto/ | **Data i miejsce wykonania roboty budowlanej** | **Podmiot na rzecz, którego robota budowlana została wykonana**/nazwa, adres, telefon/ | **Nazwa (firm, osób) podmiotu na zasoby którego Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp**/wypełnić jeżeli dotyczy/ |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

\* właściwe podkreślić

**W załączeniu przedkładam(y) dokument(y) potwierdzający, że roboty budowlane wyszczególnione w niniejszy wykazie zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.**

………………….., dnia ……………………

……………………………………………………………..

(podpis(y) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych)

 do reprezentacji Wykonawcy, a w przypadku oferty

 wspólnej podpis pełnomocnika Wykonawców)

*Załącznik nr 7 do SIWZ*

................................................................

(pieczęć Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

**DOTYCZĄCE ZAPEWNIENIA OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH**

Ja (My), niżej podpisany(ni)

....................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz :

....................................................................................................................................................

 (pełna nazwa Wykonawcy)

....................................................................................................................................................

 (adres siedziby Wykonawcy)

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

**„Przebudowa wewnętrznych sieci na terenie Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie – część 2”**

oświadczam(my), że:

1. Posiadam zdolność do zapewnienia ochrony informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” oraz innych informacji uzyskanych i związanych z realizacją umowy zgodnie z:
	1. \* przepisami prawnymi obowiązującymi na terytorium Polski, a w szczególności ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412, z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie,
	2. \* umową międzynarodową zawartą dnia …………………….. między ………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………….…………………w sprawie …………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Zapoznałem się z wymaganiami zawartymi w Instrukcji Bezpieczeństwa Przemysłowego stanowiącej załącznik nr 6 do wzoru umowy, akceptuję ją i zobowiązuję się do jej przestrzegania.

....................................., dnia ....................... ............................................................................

(podpis(y) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentacji Wykonawcy)

**(\*) – niewłaściwe skreślić**